Sośnica, dn. 16.11.2020 r.

**NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGOSO:**

**Parafia Rzymskokatolicka ŚW. JACKA**

**ul. Przedwiośnie 1, 44-119 Gliwice**

**NIP 6312379722, REGON 278065455**

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Nr 2a2020

Parafia Rzymskokatolicka św. Jacka, ul. Przedwiośnie 1, 44-119 Gliwice prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji ~~usługi~~/dostawy/~~roboty budowlanej~~[[1]](#footnote-1) określonej w pkt 2 i 4 zapytania ofertowego.

**1. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Parafia Rzymskokatolicka św. Jacka, ul. Przedwiośnie 1, 44-119 Gliwice, NIP 6312379722

**2. Tytuł projektu: „Dom Św. Jacka w Gliwicach - rewitalizacja na potrzeby Lokalnego Centrum Integracji i Usług Społecznych”**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura zdrowotna i społeczna”

Działanie 10.3 „ Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”

Poddziałanie 10.3.1 „ Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT”

**3. Tryb udzielenia zamówienia:**

Do niniejszego zapytanie nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamówienie jest udzielane zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

**4. Opis przedmiotu zamówienia**:

1. Przedmiotem zamówienia jest **założenie monitoringu i alarmu w budynku**  Centrum Integracji i Usług Społecznych w Sośnicy (44-119) przy ul. Przedwiośnie 1 , zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku **nr 1 do niniejszego zapytania.**
2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uprzątnięcia terenu robót na własny rachunek oraz własnym transportem.
3. Wykonawca wylicza cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz własnych pomiarów wykonanych podczas wizji lokalnej.
4. Wykonawca wykona niezbędny projekt – dokumentację powykonawczą.
5. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy
6. na wykonane roboty budowlano – montażowe oraz użyte materiały (urządzenia).
7. Kod na podstawie wspólnego słownika zamówień : 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

5. Zamawiający ~~przewiduje~~/ nie przewiduje składanie ofert wariantowych[[2]](#footnote-2)

6. Zamawiający ~~przewiduje~~/ nie przewiduje składanie ofert częściowych[[3]](#footnote-3)

7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz   
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium: cena - waga 100%

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (C).

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według poniższego wzoru:

**C = Cn/Co x 100 pkt**

gdzie:

C - łączna liczba punktów przyznanych ofercie

Cn - najniższa zaoferowana cena

Co – cena rozpatrywanej oferty

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**8. Miejsce i termin realizacji zamówienia:**

Miejsce realizacji zamówienia: Parafia Rzymskokatolicka św. Jacka, ul. Przedwiośnie 1, 44-119 Gliwice

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 14 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej informacji o zamówieniu.

**9. Sposób, miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę można dostarczyć w wersji elektronicznej lub papierowej.

Ofertę w wersji papierowej należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik   
nr 2 stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego albo według takiego samego schematu formularza. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy złożyć do dnia **23.11.2020 r**. **do godz. 10.00** na adres: Parafia Rzymskokatolicka św. Jacka, ul. Przedwiośnie 1, 44-119 Gliwice z dopiskiem: **Parafia Rzymskokatolicka św. Jacka, ul. Przedwiośnie 1, 44-119 Gliwice :**

***„Założenie monitoringu i alarmu w budynku Centrum Integracji i Usług Społecznych w Sośnicy (44-119) przy ul. Przedwiośnie 1”.***

Ofertę w wersji elektronicznej należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik   
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego albo według takiego samego schematu formularza. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć do dnia **23.11.2020 r.** **do godz. 10.00** na adres e-mail: [domswjacka@wp.pl](mailto:domswjacka@wp.pl) z dopiskiem:

***„Założenie monitoringu i alarmu w budynku Centrum Integracji i Usług Społecznych w Sośnicy (44-119) przy ul. Przedwiośnie 1”.***

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert lub oferty niekompletne pozostaną bez rozpatrywania.

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wyżej, Wykonawca winien przedłożyć:

1. Podpisaną specyfikację (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) (załącznik nr 1 do zapytania)
2. formularz ofertowy (załącznik nr 2 do zapytania - wzór)
3. Oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3 do zapytania - wzór)

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami powyższego zapytania.
2. Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki do zapytania. Zmiana treści formularzy spowoduje konieczność odrzucenia oferty.
3. Oferta musi być sporządzona na lub dokładnie wg załączonego do specyfikacji wzoru formularza ofertowego.
4. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
5. Ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem czytelnym, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
6. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
7. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność   
   z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnione przez Wykonawcę,
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
9. W przypadku podpisywania ofert lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
10. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
11. Każda ewentualna poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
13. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania.
14. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:

* jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zapytania,
* jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów   
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
* oferent nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie – w przypadku zwrócenia się przez zamawiającego do oferenta z żądaniem złożenia stosownych wyjaśnień,
* jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10. Kontakt z Oferentami pod adresem e-mail: domswjacka@wp.pl

1. Płatność z tytułu wykonania dostawy będzie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub rachunku, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku Zamawiającemu lub osobie, wskazanej przez Zamawiającego. Istnieje możliwość płatności częściowych – każdorazowo po odbiorze cząstkowym przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans cenowy ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji umowy, jak również ceny z Wykonawcami. Ostateczna decyzja o podjęciu negocjacji w danym zakresie należy do Zamawiającego.
5. Inne postanowienia:
6. Wykonawca dołączy do protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót atesty, certyfikaty na wszystkie użyte materiały (urządzenia), pomiary elektryczne jeśli będą wymagane, itp.
7. Wykonawca dołączy do umowy/zlecenia kserokopię potwierdzoną za zgodność opłaconej polisy potwierdzającej (oraz potwierdzenia opłacenia ostatniej składki),   
   że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
8. Projekt – dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

* Stronę tytułową
* Przedmiot opracowania
* Podstawę opracowania
* Opis organizacyjno-techniczny (działania) systemu
* Szczegóły montażowe
* Wykaz urządzeń: ilość, dokładną nazwę wraz z pełnym oznaczeniem typu urządzenia
* Warunki zasilania (podstawowego i awaryjnego)
* Wymagania w zakresie eksploatacji i konserwacji
* Inwentaryzację – rysunki przedstawiające plan rozmieszczenia i połączeń urządzeń systemu telewizji przemysłowej
* Gwarancję na zamontowany system
* Karty katalogowe, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zamontowanych urządzeń.
* Instrukcje obsługi
* Książkę eksploatacji (konserwacji) systemu

***Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego***

1. *Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:*Świetlica środowiskowa– Miłków, ul. Szkolna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2. *Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane w następujących celach:*

* *związanych z realizacją zamówienia*
* *związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,*
* *udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,*
* *udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.*

1. *Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:*

* *niezbędność do wykonania zamówienia lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed wykonaniem zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),*
* *konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),*
* *niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).*

1. *Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.*
2. *Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:*

* *podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz*
* *organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.*

1. *Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.*
2. *Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:*

* *czasu wykonywania umowy,*
* *przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,*
* *okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.*

1. *Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:*

* *dostępu do swoich danych osobowych,*
* *żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,*
* *żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,*
* *żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,*
* *wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,   
  w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,*
* *przenoszenia swoich danych osobowych,*
* *wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.*

1. *W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.*



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGOSO:**

**Parafia Rzymskokatolicka ŚW. JACKA**

**ul. Przedwiośnie 1, 44-119 Gliwice**

**NIP 6312379722, REGON 278065455**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **JEDNOSTKA MIARY** | **ILOŚĆ** |
|  | **Centralka alarmowa /ilość wejść w systemie 16** | * 16 wejść * wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC * wybór typów reakcji * kontrola obecności i poprawności działania czujek * 6 programowalnych wyjść * 4 strefy * port RS-232 (gniazdo RJ) * komunikator telefoniczny * sterowanie systemem: manipulator LCD lub LED; telefon (jeżeli zainstalowany jest moduł [MST-1](https://www.satel.pl/pl/product/143/MST-1/)) * programowanie ustawień centrali: lokalnie (manipulator LCD/LED lub komputer podłączony do portu RS-232); zdalnie (komputer łączący się za pomocą modemu) * hasła: do 4 haseł administratora (1 hasło dla każdej strefy); łącznie do 28 haseł pozostałych użytkowników (12 w każdej strefie); 1 hasło serwisowe; możliwość definiowania dla haseł uprawnień określających zakres dostępu do systemu * 4 timery * pamięć zdarzeń (możliwość zapamiętania do 255 zdarzeń) * funkcja wydruku zdarzeń * monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu innych formatach: 2 numery stacji monitorujących; * powiadamianie: 8 numerów telefonów; 1 komunikat głosowy; 4 komunikaty tekstowe * odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu * zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej: rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21; inteligentne ponawianie próby transmisji danych; programowalny algorytm postępowania centrali * modem wewnętrzny 300 bps * automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu   zasilacz impulsowy | Szt. | 1 |
|  | **Monitoring (kamery zewnętrzne, rejestrator, monitor, okablowanie, montaż)** | **Rejestrator 16x kan**   * Typ produktu: Rejestrator NVR 16 kanałów HDMI 4K * Rozdzielczość 8Mpix * Ilość kamer IP16 * pasmo dla strumieni wideo 160Mb/s * Ilość zamontowanych dysków / pojemność: 4/6TB * Obsługa przez Lokalna, przeglądarka www, CMS * Wyjście wideo: HDMI (4K), VGA (1080p) * Interfejs sieciowy2x 10/100/1000Mbps * Wspierane kamery IP Hikvision, Ezviz, Onvif * Kompatybilność ONVIF * Złącza 1x USB3.0, 2x USB2.0, we/wy 16/4, RS-232, RS-485, 2x LAN * Zasilanie 230V AC * Pobór mocy (W) 20W bez HDD * Temperatura pracy (°C)-10....+55°C * Podziały ekranu: 16 * Odtwarzanie: 16 * Obsługa zdarzeń Detekcja ruchu; VCA * Oprogramowanie CMS * Kompresja wideo H.264, H.264+, H.265, H.265+   **Kamera IP 4Mpx**   * Typ produktu Kamera IP bullet 4Mpix IR zewnętrzna * Przetwornik obrazu1/3 * Rozdzielczość 4Mpix * Kompresja wideo H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG * Ilość strumieni wideo 2 * Ilość Klatek 20 * Funkcja Dzień / Noc Mechaniczny filtr podczerwieni * Obiektyw 2.8-12mm (MotorZoom) * Czułość (Lux)0.01 * Funkcje kamery BLC, IP67, WDR * Promiennik podczerwieni 30m IR LED * Złącza kamery Przycisk reset, RJ-45, SDHC * Kompatybilność ONVIF * Zasilanie 12VDC, PoE * Pobór mocy (W) 9 * Temperatura pracy (°C) -30...+60 * Obsługa zdarzeń Detekcja ruchu * Puszka montażowa sufitowa/ścienna nośność 4,5kg   **Przełącznik PoE**   * Ilość portów: 26 * Ilość portów PoE: 24 10/100Mbps, porty 1-8 o wysokim priorytecie * Ilość portów Combo: 2 10/100/1000Mbps RJ45/SFP * Obsługiwane protokoły: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at * Przepustowość: 8,8Gbps * Tablica MAC Address: 4k * Standardy PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at * Budżet PoE: 370W * Tryby pracy Extended 250m 10Mbps * Zabezpieczenie portów przed przepięciem 4kV * Obudowa RACK 1U   **Monitor HIKVISION DS-D5024FC**   * Rozdzielczość 1920 x 1080 * Przekątna matrycy 23.6 " * Proporcje ekranu 16:9 * Typ matrycy LED * Kontrast 1000 : 1 * Jasność 250 cd/m2 * Kąty widzenia: 170° w poziomie oraz 160 ° w pionie * Czas reakcji 5ms * Gniazda VGA i HDMI, BNC, AUDIO * Standard mocowania monitora VESA 100 * Regulacja parametrów OSD - za pomocą przycisków * Zasilanie: 230V AC * Pobór mocy: około 30W * Praca w trybie 24/7 | Komplet | 1 |

Złącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGOSO:**

**Parafia Rzymskokatolicka ŚW. JACKA**

**ul. Przedwiośnie 1, 44-119 Gliwice**

**NIP 6312379722, REGON 278065455**

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. **WYKONAWCA:**
2. Nazwa Wykonawcy:

.........................................................................................................................................................

1. Adres Wykonawcy:

.........................................................................................................................................................

1. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e- mail………………………………………………………………………………………………..

telefon ……………………………………………………………………….………………………

adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

…………………………….………………………………………………………………………….

1. Numer NIP: ......................................................................................................................................
2. Numer REGON: ......................................................................................................................
3. **WARUNKI OFERTY**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia , który jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ww. zapytaniu ofertowym, określając następujące warunki ofertowe:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Ilość sztuk** | **Wartość jednostkowa netto** | **Wartość**  **Jednostkowa**  **brutto** | **Całkowita wartość brutto** |
| **Centralka alarmowa**  **/ilość wejść w systemie :16** | 1 |  |  |  |
| **Monitoring**  **(kamery zewnętrzne, rejestrator, monitor, okablowanie, montaż)** | 1 |  |  |  |

**Niniejszym oświadczamy, że:**

1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
2. wykonanie zamówienia jest zgodne z wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, kadrowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. w podanej cenie brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z zapytania ofertowego oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w tym wszystkie podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

……………………………………………………. ………………………………………………

(miejscowość i data) Podpis(y) upoważnionego(ych)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

..................................................... …………………………………………….

pieczęć adresowa Wykonawcy) miejscowość , dnia

**O Ś W I A D C Z E N I E**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn.  **Założenie monitoringu i alarmu w budynku Centrum Integracji i Usług Społecznych w Sośnicy (44-119) przy ul. Przedwiośnie 1** o którym mowa w zapytaniu ofertowym – Warunki wykluczenia, gdyż:

Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

……………………………………………………. ………………………………………………

(miejscowość i data) Podpis(y) upoważnionego(ych)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

**NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGOSO:**

**Parafia Rzymskokatolicka ŚW. JACKA**

**ul. Przedwiośnie 1, 44-119 Gliwice**

**NIP 6312379722, REGON 278065455**

**OŚWIADCZENIE O DOKONANIU WIZJI LOKALNEJ**

Nazwa Wykonawcy:…………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

telefon, faks : …………………………………….e mail: …………………………….……………..

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

z dnia 23.11.2020r. na **„ Założenie monitoringu i alarmu w budynku Centrum Integracji i Usług Społecznych w Sośnicy (44-119) przy ul. Przedwiośnie 1”**

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

**dokonaliśmy wizji lokalnej** i zapoznaliśmy się z miejscem realizacji zamówienia oraz warunkami tam występującymi, których uwzględnienie niezbędne jest dla prawidłowego wyliczenia ceny oferty.

......................................., dn. ………………2020r.

(Miejscowość, data)

………………………………….…...................

(Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki)

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)